**ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ**

**ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – Υπόδειγμα Αίτησης Υποβολής Προσφοράς**

Τόπος: ………… Ημερομηνία: ………

Προς : Ινστιτούτο Αλιευτικής Έρευνας

του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ – ΔΗΜΗΤΡΑ

64007 Νέα Πέραμος, Καβάλα

**ΘΕΜΑ:** «Υποβολή προσφοράς στην αρ.πρωτ. 1354/08-04-2022 Πρόσκληση για την προμήθεια ενός (1) δειγματολήπτη ιζήματος», στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου με τίτλο «Παρακολούθηση και καταγραφή της κατάστασης των θαλάσσιων υποπεριοχών της Ελλάδας / Αναβάθμιση και λειτουργική επικαιροποίηση του δικτύου παρακολούθησης – Δειγματοληψίες και αναλύσεις βιοτικών και αβιοτικών παραμέτρων του θαλάσσιου οικοσυστήματος» (ΟΠΣ 5010856).

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ:

ΑΦΜ:

ΔΟΥ:

Δ/ΝΣΗ ΕΔΡΑΣ:

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:

E-MAIL:

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:

Με την παρούσα, υποβάλλουμε την προσφορά της εταιρείας μας στην ανωτέρω Πρόσκληση.

Ο/Η υποβάλλων την Αίτηση-Πρόταση

**(Ονοματεπώνυμο Νόμιμου Εκπροσώπου)**

**(Υπογραφή & Σφραγίδα)**

**ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II – Πίνακας Συμμόρφωσης**

Για την αρ.πρωτ. 1354/08-04-2022 Πρόσκληση για την προμήθεια ενός (1) δειγματολήπτη ιζήματος, στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου με τίτλο «Παρακολούθηση και καταγραφή της κατάστασης των θαλάσσιων υποπεριοχών της Ελλάδας / Αναβάθμιση και λειτουργική επικαιροποίηση του δικτύου παρακολούθησης – Δειγματοληψίες και αναλύσεις βιοτικών και αβιοτικών παραμέτρων του θαλάσσιου οικοσυστήματος» (ΟΠΣ 5010856).

**ΠΡΟΣ: Αναθέτουσα Αρχή – ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ/Ινστιτούτο Αλιευτικής Έρευνας**

**Στοιχεία Υποψήφιου Ανάδοχου: ……………………………………………………**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΠΤΗΣ ΙΖΗΜΑΤΟΣ**  **CPV: 38290000-4** | | | |
| **ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ** | **ΑΠΑΙΤΗΣΗ** | **ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ** | **ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ** |
| Αρπάγη τύπου Smith McIntyre | ΝΑΙ |  |  |
| Επιφάνεια δειγματοληψίας 0.1 m² | ΝΑΙ |  |  |
| Μάζα στον αέρα μεγαλύτερη των 100 kg | ΝΑΙ |  |  |
| Χώρος καταστρώματος περίπου 900 mm x 900 mm | ΝΑΙ |  |  |
| Ύψος λειτουργίας όχι μεγαλύτερο των 1,3 m | ΝΑΙ |  |  |
| Κατασκευασμένο από ανοξείδωτο χάλυβα 316 | ΝΑΙ |  |  |

Οδηγίες συμπλήρωσης του πίνακα συμμόρφωσης:

1. Στο πεδίο ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ο υποψήφιος ανάδοχος τοποθετείται διατυπώνοντας:

- «ΝΑΙ» αν καλύπτει την απαίτηση όπως περιγράφεται.

- «ΟΧΙ» αν δεν καλύπτει την απαίτηση όπως περιγράφεται.

2. Αν δεν καλύπτεται η απαίτηση, τότε η προσφορά του Υποψηφίου Αναδόχου χαρακτηρίζεται «τεχνικά ανεπαρκής και απαράδεκτη» και απορρίπτεται οριστικά.

3. Στο πεδίο ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ο υποψήφιος ανάδοχος αναφέρει τα σχετικά έγγραφα που αποδεικνύουν την κάλυψη της κάθε μίας απαίτησης.

4. Ο πίνακας συμπληρώνεται και παρουσιάζεται με την ίδια τάξη, σειρά, θέση και αρίθμηση, όπως ακριβώς αναπτύσσεται στην Πρόσκληση.

5. Ο πίνακας συμπληρώνεται με αποκλειστική ευθύνη των Υποψηφίων Αναδόχων.

Επισημαίνεται ότι ο Υποψήφιος Ανάδοχος έχει τη δυνατότητα να συμπεριλάβει στην Τεχνική του Προσφορά, παραρτήματα με στοιχεία που ο ίδιος επιθυμεί και κρίνει απαραίτητα για την Προσφορά του.

**Τόπος – Ημερομηνία:.....................................................................................**

**Ονοματεπώνυμο - Υπογραφή Προσφέροντος ή Νόμιμου Εκπροσώπου αυτού & Σφραγίδα.**

**ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III – Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς**

Για την αρ.πρωτ. 1354/08-04-2022 Πρόσκληση για την προμήθεια ενός (1) δειγματολήπτη ιζήματος, στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου με τίτλο «Παρακολούθηση και καταγραφή της κατάστασης των θαλάσσιων υποπεριοχών της Ελλάδας / Αναβάθμιση και λειτουργική επικαιροποίηση του δικτύου παρακολούθησης – Δειγματοληψίες και αναλύσεις βιοτικών και αβιοτικών παραμέτρων του θαλάσσιου οικοσυστήματος» (ΟΠΣ 5010856).

**ΠΡΟΣ: Αναθέτουσα Αρχή – ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ/Ινστιτούτο Αλιευτικής Έρευνας**

**Στοιχεία Υποψήφιου Ανάδοχου: …………………………………………………….**

**ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ ΕΙΔΟΣ** | **ΚΑΘΑΡΟ ΠΟΣΟ (ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.)** | **Φ.Π.Α. 24%** | **ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ**  **(ΜΕ Φ.Π.Α.)** |
| **ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΠΤΗΣ ΙΖΗΜΑΤΟΣ** |  |  |  |

**Τόπος – Ημερομηνία:...................................................................................................**

Δηλώνω ως υποψήφιος ότι:

1. έχω λάβει γνώση όλων των όρων της αρ.πρωτ. 1354/08-04-2022 Πρόσκλησης και τους αποδέχομαι ρητά και ανεπιφύλακτα.
2. η προσφορά ισχύει για διάστημα τουλάχιστον έξι (6) μηνών από την επόμενη ημέρα της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής της.

**Ονοματεπώνυμο - Υπογραφή Προσφέροντος ή Νόμιμου Εκπροσώπου αυτού & Σφραγίδα.**